Методика обмена данными между лабораторной информационной системой АКЛ и Медицинской информационной системой. 
1. Общие принципы

Обмен данными происходит посредствам передачи сообщений формата XML на веб-сервисы. Предполагается наличие двух веб-сервисов. Прием заказов на стороне ЛИС возможен по двум вариантам: 
- в заказе указан номер пробы ЛИС, в этом случае заказ создается автоматически;

- в заказе указан уникальный идентификатор пациента, в этом случае заказ записывается в буферную базу данных и находится там пока оператор ЛИС не запросит заказ по идентификатору пациента. 

Варианты комбинировать не предполагается. 

Возможно изменение состава передаваемых данных для учета нужд конкретного ЛПУ.

2. Веб-сервис на стороне ЛИС

Данный веб-сервис предназначен для следующих задач:

- прием заказов на исследования;

- возврат статуса заказа и выполненных результатов по запросу;

- возврат перечня имеющихся справочников для синхронизации с указанием текущей версии справочника (опционально);

- возврат содержимого указанного в запросе справочника. 

Прием заказа на исследования веб-сервисом ЛИС

Для создания нового заказа в системе ЛИС требуется вызвать метод SetOrder на веб-сервере ЛИС, в сообщении нужно указать данные заказа. Описание полей см. в приложении 1. 
Тут следует обратить внимание на передачу услуг. С точки зрения ЛИС единицей исследования является тест, например, для исследования «Общий анализ крови» тестами являются Эритроциты, Лейкоциты, Гемоглобин и другие. Поэтому было введено понятие «Услуга». Услугой является тест или комплекс тестов, по которой производится оплата работы лаборатории.
При передаче заказа на исследование, в случае, если заказывается услуга и в МИС имеются классификаторы и услуг и тестов, то следует передавать код услуги.  При завершении исследования коды услуг будут переданы в сегменте 
При корректной передаче заказа на исследования веб-сервис ЛИС возвращает 0 (тип integer). В случае ошибки возвращается описание ошибки.
Возврат статуса заказа веб-сервером ЛИС

Для получения статуса заказа требуется на веб-сервисе ЛИС вызвать метод GetOrderResult. В сообщении следует указать номер заказа, статус которого требуется. При этом, если заказ находится в статусе «Готов» или по заказу имеются одобренные результаты, то веб-сервисом ЛИС будут возвращены результаты исследований. Запрос к веб-сервису должен содержать строку с номером пробы (или идентификатором в системе МИС, в зависимости от сценария) нужного исследования. Если заказ еще не готов, то возвращается строка с текущим статусом заказа. Если заказ готов, то возвращаются результаты исследований, формат сообщения аналогичен формату метода SetOrder и описан в приложении 1. 
Возврат перечня справочников веб-сервисом ЛИС

Для получения перечня справочников ЛИС с указанием текущей версии следует вызвать метод getDirectoriesList. Описание полей см. в приложении 2.

Возврат содержимого справочников

Для целей синхронизации содержимого справочников на веб-сервисе ЛИС служит метод GetDirectory. Перечень синхронизируемых справочников и описание полей см. в приложении 3.

3. Веб-сервис на стороне МИС

Веб-сервис на стороне МИС предназначен для следующих целей:

- прием результатов исследований;

- возврат перечня синхронизируемых справочников с указанием текущей версии справочника (опционально);

- возврат содержимого указанного в запросе справочника;
- возврат данных о пациенте.
Прием результатов исследований
Для отправки результатов исследований в систему МИС на веб-сервисе МИС следует вызвать метод SendAnalysisResults. Описание передаваемых данных см. в приложении 1.

При корректной передаче результатов исследования веб-сервис МИС возвращает 0 (тип integer). В случае ошибки возвращается описание ошибки.
Возврат перечня справочников

Для получения перечня справочников МИС с указанием версии справочника следует вызвать метод GetDirectoriesList веб-сервиса МИС. Перечень синхронизируемых справочников и описание полей см. в приложении 2.
Возврат содержимого справочников 

Для получения содержимого справочников следует вызвать метод GetDirectoriesList веб-сервиса МИС. В сообщении следует указать код справочника, содержимое которого требуется. Описание полей см. в приложении 3. 

Возврат данных о пациенте

Для получения данных о пациенте следует вызвать метод GetPatientInfo, в качестве параметров передать ему для поиска один или несколько параметров: уникальный идентификатор пациента, номер истории болезни или амбулаторной карты: ФИО, дату рождения, номер паспорта, полиса. 
В качестве ответа возвращается список пациентов, найденных по переданным полям и данные о каждом из них. Список полей в приложении 4. 
Приложение 1
Описание полей, передаваемых при вызове метода SetOrder, приведено в таблице 1.
Таблица 1
	Сегмент
	Наименование
	Тип данных
	Описание

	PatientInfo
	PatientId
	string
	Уникальный идентификатор пациента

	
	PatientFIO
	string
	Фамилия, имя, отчество пациента

	
	PatientBirthDate
	DateTime 
	Дата рождения пациента

	
	patientSex
	string
	Пол пациента. Допустимые значения см. ниже

	
	PatientAdress
	string
	Адрес пациента

	
	DocID
	string 
	Номер истории болезни пациента

	
	Pregnancy
	string 
	Беременность, количество недель

	
	DateCW
	string 
	День цикла

	
	Climax
	string 
	Менопауза

	
	SocialNo
	string 
	Серия и номер страхового полиса. Отделять серию и номер предполагается при помощи знака “|”

	
	SocialName
	string
	Код страховой компании. Синхронизацию кодов см. в приложении 4

	
	Passport
	string 
	Серия и номер паспорта.  Отделять серию и номер предполагается при помощи знака “|”

	
	Address
	string
	Адрес 

	
	SNILS
	string
	СНИЛС

	RequestInfo
	SID
	string 
	Номер пробы ЛИС.

	
	SendDate
	DateTime
	Дата создания направления на исследования 2015-11-10T18:58:32

	
	Lab
	string 
	Код лаборатории. Подробное описание см. ниже

	
	Counterpart
	string 
	Код внешнего ЛПУ – кем направлен

	
	DepNo
	string 
	Код отделения внешнего ЛПУ

	
	DrNo
	string
	Код врача, назначившего исследование – код врача|Фамилия Имя Отчество|Код ЛПУ

	
	Finsource
	string
	Код источника финансирования – указать коды

	
	DiagCode
	string
	Код диагноза по МКБ

	
	Diag
	string
	Текстовое описание диагноза

	
	Note
	string
	Примечание

	
	HostID
	string 
	Идентификатор МИС

	
	MISID
	string 
	Уникальный идентификатор заказа на исследования в МИС 12345

	OrderInfo
	Priority
	Integer
	Срочность, 0 – обычный, 1 – срочный заказ

	
	MasTest
	массив
	Список тестов и услуг. Описание массива тестов нового заказа см. ниже

	
	
	
	


Пол пациента предполагается определять по следующим данным: 
- M (латиница), М (кириллица), m, м –мужской пол;

- F, Ж, f, ж – женский пол;

- 0 – пол не определен.

Код лаборатории
Если в ЛПУ имеется несколько лабораторий и необходима идентификация лаборатории, выполнившей исследование, то данные коды согласуются на этапе внедрения. Изменения в коды при необходимости вносятся вручную. 

Список тестов

Формат фрагмента сообщения, описывающего список заказанных тестов и услуг представлен в таблице 2.
Таблица 2

	Наименование
	Тип данных
	Описание

	TestCode
	string
	Уникальный идентификатор теста или услуги

	NoteText
	string
	Комментарий к тесту или услуге

	
	
	


Описание полей, передаваемых при вызове метода SendAnalysisResults
Таблица 3
	Сегмент
	Наименование
	Тип данных
	Описание

	RequestInfo
	MISID
	string
	Уникальный идентификатор заказа на исследования в МИС

	
	HostID
	string
	Идентификатор МИС

	
	SID
	string
	Номер пробы ЛИС.

	
	SendDate
	DateTime
	Дата создания направления на исследования

	
	Lab
	string
	Код лаборатории. 

	
	Counterpart
	string
	Код внешнего ЛПУ

	
	DepNo
	string
	Код отделения внешнего ЛПУ

	
	DrNo
	string
	Код врача, назначившего исследование

	
	Fincource
	string
	Код источника финансирования

	
	DiagCode
	string
	Код диагноза по МКБ

	
	Diag
	string 
	Текстовое описание диагноза

	
	Note
	string
	Примечание

	
	Priority
	Integer
	Срочность, 0 – обычный, 1 – срочный заказ

	
	
	
	

	PatientInfo
	PatientId
	string
	Уникальный идентификатор пациента

	
	PatientFIO
	string
	Фамилия, имя, отчество пациента

	
	PatientBirthDate
	DateTime 
	Дата рождения пациента

	
	patientSex
	string
	Пол пациента.

	
	PatientAdress
	string
	Адрес пациента

	
	DocID
	string
	Номер истории болезни пациента

	
	Pregnancy
	string
	Беременность, количество недель

	
	DateCW
	string
	День цикла

	
	Climax
	string
	Менопауза

	
	SocialNo
	string
	Серия и номер страхового полиса. Отделять серию и номер предполагается при помощи знака “|”

	
	SocialName
	string
	Код страховой компании

	
	Passport
	string
	Серия и номер паспорта.  Отделять серию и номер предполагается при помощи знака “|”

	
	Address
	string
	Адрес

	
	SNILS
	string
	СНИЛС

	
	
	
	

	Result
	TestCode
	string
	Уникальный идентификатор теста

	
	Result
	string
	Числовое значение результата

	
	TestDate
	string
	Дата и время результата

	
	Note
	string
	Текстовый результат

	
	Units
	string
	Единица измерения

	
	RefMin
	string
	Норма, минимум

	
	RefMax
	string
	Норма, максимум

	
	Specimen
	string
	Тип материала

	
	Device
	string
	Устройство, на котором выполнено исследование

	
	Servicecode
	string
	Код услуги

	
	ServiceText
	string 
	Наименование услуги

	
	
	
	


Приложение 2
Описание формата сообщения метода getDirectoriesList
Что бы получить перечень справочников с обозначением текущей версии нужно вызвать метод getDirectoriesList на сервере ЛИС или МИС. В ответ приходит сообщение со структурой, представленной в таблице 4. 
Таблица 4
	Наименование
	Тип данных
	Описание

	DirectoryID
	String
	Идентификатор справочника

	DirectoryName
	String
	Наименование справочника

	DirectoryVersion
	String
	Версия справочника (если используется версионирование)


Приложение 3

Со стороны ЛИС выгружаются следующие справочники: 

· Тесты. Данный справочник содержит перечень исследований, осуществляемых в лаборатории с их привязкой к услугам;

· Материалы. Содержит перечень исследуемых материалов;
· Услуги. Содержит перечень единичных и комплексных услуг с привязкой к ним тестов.
Предполагаемый перечень выгружаемых справочников со стороны МИС:

· Страховые компании;

· ЛПУ;

· Отделения ЛПУ;

· Врачи.

Формат сообщения обмена данными справочников.
Состав полей справочников, передаваемых ЛИС отличается для различных справочников. Перечень полей для справочника тестов приведен в таблице 5.
Таблица 5
	Наименование
	Тип данных
	Описание

	idtest
	String 
	Код теста

	Name
	String
	Наименование теста

	Fullname
	String
	Полное наименование теста

	Unit
	String
	Единица измерения

	Servicecode
	String
	Код услуги

	Servicename
	String 
	Наименование услуги


Перечень полей для справочника услуг.

Таблица 6

	Наименование
	Тип данных
	Описание

	ServiceCode
	String
	Код услуги

	ServiceName
	String
	Наименование услуги

	ServiceFullName
	String
	Полное наименование услуги

	TestCodes
	Массив кодов тестов
	Массив кодов тестов


Перечень полей для справочника материалов приведен в таблице 7.

Таблица 7
	Наименование
	Тип данных
	Описание

	Code
	String 
	Код элемента справочника

	Name
	String
	Наименование элемента справочника


Приложение 4

Запрос данных о пациенте предполагается делать по одному или нескольким полям из списка:

- уникальный номер пациента;

- номер амбулаторной карты или номер истории болезни;

- фамилия;

- имя;

- отчество;

- дата рождения;

- серия и номер паспорта;

- серия и номер страхового полиса. 

Предполагаемый перечень полей в ответе на запрос данных о пациенте:
- идентификатор пациента;

- ФИО пациента;

- дата рождения;

- пол;

- беременность, недель (при необходимости);

- день менструального цикла (при необходимости);

- менопауза (при необходимости);

- серия и номер паспорта;

- серия и номер страхового полиса;

- код страховой компании;

- код источника финансирования;

- код контрагента (направившее учреждение);

- код отделения (последнее);

- адрес;

- код диагноза (если используется МКБ, иначе - строка).

